Die nachstehende Aufstellung beinhaltet die Angaben, die in der Bauteilspezifikation zu erfassen sind.

Angabe der Ausführungsklasse  >>> keine Angabe >>> EXC2

Angabe der Konstruktionsmaterialien

Angaben zur Bemessung (Tragfähigkeit, Ermüdungsfestigkeit),

Angaben zu den Bemessungs- und Ausführungsunterlagen: wer liefert was

Festlegung der Deklarationsmethode

Angaben bezüglich einzuhaltender Toleranzen

Anforderungen an die Ausführung

Anforderungen an die Dokumentation

Anforderungen an den Korrosionsschutz (Dauerhaftigkeit, Verfahren)

Anforderungen an den temporären Oberflächenschutz

Anforderungen bzgl. Überwachung, Kontrollen und Prüfungen

Anforderungen an die Überwachung (extern / intern)

Angaben zur Erstellung von Prüfplänen für die einzelnen Leistungen

Anforderungen an Schweißnähte (Verfahren, Bewertungsgruppen)

Anforderungen an die Planung (z.B. analog den Leistungsphasen 1-5 der HOAI)

Vereinbarungen der ergänzenden zfP (Prüfverfahren)

Beim Zusammenspiel / Verknüpfung mehrerer Gewerken >>> Schnittstelle

Angaben zu eventuellen Nebenleistungen (Gerüste, Krane, temporäre Einbauten)

Angaben zur Zugänglichkeit, zu örtlichen Gegebenheiten, zu Behinderungen durch die Anwesenheit Dritter (z.B. andere Handwerker) am Montageort zum Montagezeitpunkt

Vereinbarungen zum Zustand / zur Vorbereitung / zum Schutz von angrenzenden Bauteilen sowie von Bauteilen an die vor Ort angeschlossen werden muss (bauseitige Vorbereitung)